## 岸电信息
湛江港码头岸电设施主要技术参数和信息公开表(2023年)
序号 | 港区 | 港口企业 | 岸电覆盖泊位名称 | 泊位数 | 泊位类型 | 岸电设施数量（套） | 岸电单套设备容量（kVA) | 电压(kV) | 频率（Hz） | 建成时间 (年)
1 | 调顺岛港区 | 湛江电力有限公司 | 煤码头 | 1 | 干散货 | 1 | 1250 | 0.44 | 变频 | 2020
2 |  | 湛江中粤能源有限公司 | 煤码头 | 1 | 干散货 | 1 | 800 | 0.45 | 变频 | 2020
3 | 霞山港区 | 湛江港(集团)股份有限公司散杂货分公司 | 601泊位 | 1 | 干散货 | 1 | 2000 | 6.6 | 60 | 2020
|  |  | 602泊位 | 1 | 干散货 |  |  | 0.44 | 60 | 2020
|  |  | 603泊位 | 1 | 干散货 |  |  | 6.6 | 60 | 2020
|  |  | 400泊位 | 1 | 干散货 | 1 | 2000 | 6.6/0.44 | 60 | 2020
4 |  | 湛江宝盛物流有限公司 | 通用件杂货码头 | 1 | 通用散货 | 4 | 15 | 0.4 | 50 | 2013
5 | 宝满港区 | 湛江港国际集装箱码头有限公司 | 801泊位 | 1 | 集装箱 | 1 | 3000 | 6.6 | 60 | 2018
|  |  | 802泊位 | 1 | 集装箱 | 1 |  |  | 60 | 2018
6 | 坡头港区 | 中海油能源物流有限公司湛江南海西部物资分公司 | 通用件杂货 | 6 | 通用件杂 | 5 | 800 | 0.4 | 定额 | 2021
7 | 东海岛港区 | 宝钢湛江有限公司 | 901#泊位 | 1 | 干散货 | 1 | 2000 | 0.66 | 定频 | 2021
|  |  | 902#泊位 | 1 | 干散货 | 1 | 2000 | 0.66 | 定频 | 2021
|  |  | 913#泊位 | 1 | 通用件杂 | 1 | 240 | 0.4 | 定频 | 2012
|  |  | 932#泊位 | 1 | 通用件杂 | 1 | 180 | 0.4 | 定频 | 2015
|  |  | 933#泊位 | 1 | 通用件杂 | 1 | 180 | 0.4 | 定频 | 2021
|  |  | 936#泊位 | 1 | 通用件杂 | 1 | 312 | 0.4 | 定频 | 2017
|  |  | 937#泊位 | 1 | 通用件杂 | 1 | 312 | 0.4 | 定频 | 2021
8 |  | 中科（广东）炼化有限公司 | 煤炭 | 1 | 干散货 | 1 | 1000 | 0.4 | 变频 | 2021
|  |  | 通用件杂货 | 1 | 干散货 | 1 | 250 | 0.4 | 定频 | 2021
9 |  | 巴斯夫一体化基地（广东）有限公司 | 通用件杂货 | 2 | 件杂货 | 2 | 659 | 0.4 | 定频 | 2023
10 | 雷州港区 | 广东大唐国际雷州发电有限责任公司 | 重件码头 | 1 | 重件 | 2 | 100 | 0.4 | 定频 | 2019
|  |  | 煤码头 | 1 | 干散货 | 2 | 100 | 0.4 | 定频 | 2019
11 | 徐闻港区 | 湛江徐闻港有限公司 | 徐闻港码头 | 17 | 客滚 | 19 | 200 | 0.4 | 定频 | 2020
12 |  | 海安新港港务有限公司 | 海安新港客滚码头 | 2 | 客滚 | 4 | 700（100） | 0.4 | 定频 | 2017
|  |  | 海安新港货运码头 | 1 | 货运 | 1 | 700 | 0.4 | 定频 | 2017
13 |  | 海南铁路有限公司海口机辆轮渡段北港管理所 | 粤海铁路北港码头 | 1 | 客滚 | 1 | 250 | 其他 | 定频 | 2015年以前
14 | 拖轮服务 | 湛江港(集团)股份有限公司 | 102泊位 | 1 | 拖轮停靠 | 7 | 60 | 0.38 | 50 | 2021
15 |  | 广东湛江港龙腾船务有限公司 | 湛江钢铁趸船泊位 | 4 | 拖轮停靠 | 8 | 30 | 0.38 | 50 | 2016