## 成果文件质量问题
附件2 2025年上半年工程造价咨询企业“双随机、一公开”检查成果文件质量问题一览表
序号 | 企业名称 | 抽查项目成果文件情况 |  |  |  |  | 备注
|  | 项目名称 | 成果文件存在问题 | 扣分 | 签章是否符合规定 | 签章不符合规定扣分
1 | 广东省国际工程咨询有限公司湛江分公司 | 湛江中医学校中医康复实训基地改造工程 | 1.审核依据第3点：结算方式：依据施工合同第2页第7点，本工程采用固定单价合同，欠清单外审核依据。2.回填方（花池）清单，项目特征为人工回填与套定额子目为回填土 夯实机夯实 槽、坑不一致。 | 2 | 是 | 0
|  | 徐闻县图书馆、文化馆建设项目－建筑工程 | 1.二、审核标准和依据，漏人工、材料、税金计价依据。2.拆除墙面满挂网清单，项目特征注明为拆除墙面满挂网与套定额子目为立面抹灰铲除 一般抹灰不一致。3.回填方清单，1）项目特征注明为砂碎石与套定额子目为A1-4-121碎石垫层 不一致；2）砂碎石的比例项目特征要注明；3）砂单价应按填砂单价执行。 | 3 | 是 | 0
2 | 广东至衡工程管理有限公司湛江分公司 | 廉江市吉水镇美丽圩镇街心广场建设工程 | 1.根据定额说明，安装工程部分发生土石方工程时，另执行《广东省市政工程综合定额(2018)》相应项目。 | 1 | 是 | 0
3 | 广东粤能工程管理有限公司湛江分公司 | 梅岭社区老人之家工程 | 1.清单编号011201001003，项目特征2.底层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥防水砂浆，未详细标明底层抹灰厚度为15mm。 | 1 | 是 | 0
4 | 广州菲达建筑咨询有限公司湛江市分公司 | 湛江市外贸企业集团有限公司职工宿舍区水改、电改工程 | 1.整个项目是结算审核，共11个单位工程，措施项目-绿色施工安全防护措施费，应按工程特性考虑是否有实名制及防尘污染整治费。根据此工程特性为安装、市政维修零星工程，可能无相关实名制及防尘整治工作，根据相关规定应作相应扣除处理。 | 1 | 是 | 0
|  | 霞山区原水泥厂地块暗渠改造工程 | 1.清单项第5项（编码：040405003001）沉井混凝土封底，项目特征无描述混凝土种类及强度等级，不完整。2.清单项第17、18项（编码：040501012003、004）顶管，项目特征显示有混凝土满包加固，但是定额套取接口是混凝土管橡胶密封圈。3.清单项第28、29项（编码：041102035001、041102035002）池壁(隔墙)模板，雨水检查井模板按钢模板，污水检查井按木模板，两者应套用同种类模板定额。 | 3 | 是 | 0
5 | 广轩项目管理有限公司湛江分公司 | 中山文东片区一期老旧小区改造项目 | 1.序号11台阶混凝土垫层清单项，定额子目D5-1-13应修改为A1-5-78合适。2.序号17台阶梯楼现浇构件钢筋清单项，定额子目D2-3-57应修改为A1-5-102合适。3.040501004002 DN200排水管清单项套取闭水试验定额子目有误，该清单项已包含灌水试验工艺，不需重复套取--相同项余同。4.010507006006 化粪池3×1.5×2.6m-清污清单项目特征运距未备注清楚，相同项余同。5.031001001001 衬塑复合管清单项管件的含量超出定额默认含量，管件总和不应超出总和考虑的总含量，相同项余同。 | 5 | 是 | 0
6 | 深圳市中联建工程项目管理有限公司湛江市分公司 |  | 无报成果文件 | 0
7 | 东莞市东信工程造价咨询有限公司湛江分公司 |  | 无报成果文件 | 0
8 | 广东富新建设工程咨询有限公司湛江分公司 | 聚秀苑 | 1.套取定额与项目特征描述不一致，如热镀锌钢管DN65 壁厚3.75mm。 | 1 | 是 | 0
9 | 广东财贸建设工程顾问有限公司湛江分公司 | 湛江市第二十八中学教学楼走廊防护栏加高工程 | 1.审核报告的第二大点审核依据的第4小点“主要材料价格根据施工期间的《湛江建设工程造价信息》廉江市2023年1-2月”有误，应删掉“廉江市2023年1-2月”。2.审核报告的第二大点审核依据的第5小点“施工机具费中人工系数调整为1.01”有误，施工机具费中人工系数不用调整。 | 2 | 是 | 0
|  | 湛江市第十七中学教室照明灯改造工程 | 1.结算审定报告审定造价：525105.46元，但软件计价版审定金额为：526677.75元。版本不对应。 | 1 | 是 | 0
10 | 深圳群伦项目管理有限公司湛江分公司 | 东山街道办农贸市场改造工程（结算） | 1.措施序号2、措施序号4、等等，多处项目特征描述不完整，应描述搭设高度具体。2.清单序号7，零星砌砖为台阶两侧砌体等以及单个体积在0.1m3以内的砌体，该项定额子目不符，应该套用A1-4-115。3.清单序号5，清单序号7，砌块墙定额采用的蒸压加气混凝土砌块为600×200×200，项目特征描述墙体厚度为180mm，两者不相符。4.清单序号9、10，垫层工程量小，无需采用泵送增加费。5.清单序号28，屋面卷材防水，双层防水卷材，应该在定额子目标准换算增加层数，而不是套用两个定额。 | 5 | 是 | 0
|  | 硇洲镇谭北村委会美丽宜居乡村风貌提升项目 | 1.清单序号2，现浇构件钢筋缺少项目特征。2.清单序号4，碎石垫层不应套用路床碾压检验，路床碾压检验应单独计算。3.清单序号7，大型机械设备进出场及安拆缺项目特征、同时应计算在措施项目费。4.村牌单位工程全部清单未编写项目特征。5.全部清单都没有设置清单工程量精度。6.村牌部分预算包干费计算基数错误，应为分部分项人工费+分部分项机具费，建筑预算包干费的费率应为7%。7.清单序号4，村牌一矩形柱泵送混凝土增加费不用计算。 | 7 | 是 | 0
11 | 成都衡泰全过程工程咨询集团有限公司湛江分公司 | 湛江市“南粤家政”综合服务示范基地(南粤家政湛江研修院)二期装修项目 | 1.螺纹钢筋φ12-14信息价没按施工期间调整。 | 1 | 是 | 0
12 | 新誉时代工程咨询有限公司湛江分公司 | 湛江市坡头区镇污水管网完善工程 | 1.市政（固定单价），清单项第43项（编码：010202011001）钢支撑，项目特征无描述，不完整。2.变更，清单项第8项（编码：010103001001）施工便道回填砂，看标题属于施工便道工程，套价在分部分项有误，根据市政定额措施其他项目的说明，应计列在措施其他项目的其他费用。等同类问题。3.变更，清单项第10项（编码：010103001003）泵房用到回填砂，定额采用D1-1-134管(基)坑回填砂有误，同类问题。4.签证重组单价，清单项第5项（编码：041001002001）拆除人行道，项目特征描述为拆除人行道，无材质描述不够详细，看定额套价应为：拆除人行道砖。5.签证重组单价，清单项第12项（编码：040501004002）塑料管，项目特征描述为1.PVC-u管 dn200 ，工料机显示为：聚氯乙烯（PE）给水管sdr17 1.0mpa dn160 ，有误。6.其他项目-预算包干费，报表只有金额，漏取费基础及费率列。 | 6 | 是 | 0
13 | 广东华林工程咨询有限公司湛江分公司 | 池塘园林改造工程 | 1.整个项目特征未按清单规范描述清楚规格尺寸等。2.种植土回（换）填，清单套用010103001001有误，需套用050101009001，且需归为绿化工程。3.序号34-37、40门窗定额量未按计算规则扣除“按洞口尺寸每边减去15mm计算。”4.漏算脚手架工程。5.钢质防盗门单价325元已含制安，编制计算安装子目是重复有误。6.序号3栽植花丛未具体说明种类规格，直接套用灌木子目按片算，一片3200元，此算法不合理。需明确种类规格详细计算。 | 6 | 是 | 0
|  | 吴川市长岐镇多曹村综合改造、改建工程 | 1.整个项目特征未按清单规范描述清楚规格尺寸等。2.070301013001拆除混凝土路面套用修缮R3-1-13有误，需优先套用市政定额D1-4-7。3.070301013001挖沟槽土方，漏计人工辅助挖土。4.预算包干费-0.01？有误，需按实际计算。5.普通预拌混凝土C30单价280元/m3有误，5月份吴川单价为405元/m3。6.编制说明过于简陋，未说明施工日期、编制费率等。 | 6 | 是 | 0
14 | 广东信仕德建设项目管理有限公司湛江第一分公司 | 市管排水支管损坏抢修 | 1.挖沟槽土方、余方弃置、拆除砖石结构，套取定额与项目特征描述不相符。2.雨水口，套取定额有误，如非定型井，构件应全部按非定型井分开计价。3.绿色施工安全防护措施费费率有误，分部分项工程总费用在300 万元以内（含300 万元）的项目按基本费率乘以1.20。4.松杂木枋板材、混凝土、沥青混凝土，信息价未按施工期间计取。 | 4 | 是 | 0
15 | 中轩项目管理有限公司徐闻分公司 | 徐闻县锦和镇六极村委会下角村村道硬底化建设项目 | 1.绿色施工安全防护措施费为(RGF+JXF)为19.8%错,应为(RGF+JXF)为16.5%。2.040203007001清单项, 项目特征为C25现场搅拌混凝土, C25混凝土20石(配合比)为商品材料价,错误。 | 2 | 是 | 0
|  | 徐闻县锦和镇六极村委会中村道路硬底化建设项目 | 1.绿色施工安全防护措施费为(RGF+JXF)为19.8%错,应为(RGF+JXF)为16.5%。2.040203007001清单项, 项目特征为C25现场搅拌混凝土, C25混凝土20石(配合比)为商品材料价。 | 2 | 是 | 0
16 | 博智兴华工程顾问有限公司吴川分公司 | 广东省农垦中心医院明雅苑学生宿舍楼（幼儿园）装修改造工程 | 1.有些清单无项目特征-如保温隔热墙面清单。2.绿色施工安全防护措施费-不按规定计取。 | 2 | 是 | 0
|  | 广东省农垦中心医院2号楼电气线路更换改造项目 | 1.防锈漆、镀锌低碳钢丝-信息价没按施工期间调整。 | 1 | 是 | 0
17 | 正信伟业工程咨询管理有限公司湛江分公司 |  | 无报成果文件 | 0
18 | 广州宇丰工程咨询有限公司湛江分公司 | 湛江市第三十二小学教学楼外墙修缮工程 | 1.本工程既然使用了《广东省房屋建筑和市政修缮工程综合定额（2012）》，那么在审核报告的 “三、审核依据” 部分，应补充《广东省房屋建筑和市政修缮工程综合定额（2012）》，以确保审核依据的完整性与准确性。2.审核报告中，四、审核结果 中的“核增金额”不妥，应为“核减金额”。3.清单编号11608001001“铲除油漆面”项目特征描述不规范，欠妥。4.装修用综合脚手架使用费的项目特征中，“使用天数：50 天”，此处的 50 天应为合同工期。从计算式包含 “（50*0.55）” 可推断，该 50 天的设定与合同工期相对应，存在项目特征与定额组价不符。5.“其他项目清单与计价汇总表”的“预算包干费”未列“计量基础”和“费率”。 | 5 | 是 | 0
|  | 湛江市第三小学教室LED照明改造工程 | 1.本工程既然使用了《广东省房屋建筑和市政修缮工程综合定额（2012）》，那么在审核报告的 “三、审核依据” 部分，应补充《广东省房屋建筑和市政修缮工程综合定额（2012）》，以确保审核依据的完整性与准确性。 | 1 | 是 | 0
19 | 广东同益达工程顾问有限公司湛江分公司 |  | 无报成果文件 | 0
20 | 名扬宇恒工程管理集团有限公司湛江开发区分公司 |  | 无报成果文件 | 0
21 | 中冀建设管理有限公司湛江分公司 |  | 无报成果文件 | 0
22 | 深圳海勤工程管理有限公司湛江分公司 |  | 无报成果文件 | 0
23 | 中科高盛咨询集团有限公司湛江分公司 |  | 无报成果文件 | 0
24 | 湛江市中正工程造价咨询事务所有限公司 | 2024剑麻集团农村综合改革转移支付项目东方红第一纤维厂污水治理工程 | 1.东方红第一纤维厂污水治理工程(生活污水处理设施-安装)中通气帽套用了安装定额有误。理由：雨水管和室内塑料排水管、雨水管均包括检查口、透气帽安装，但价格应另行计算。2.东方红第一纤维厂污水治理工程(雨水及污水处理工程)中SN8 HDPE双壁螺旋波纹管 DN300缺少了管道闭水试验，且项目特征也没有描述。 | 2 | 是 | 0
|  | 91269部队军体训练场改造工程 | 1.项目编码010101002001项挖一般土方，挖土深度32mm应为32cm。 | 1 | 是 | 0
25 | 亚太勤业工程咨询有限公司湛江分公司 | 玥珑庭结算 | 1.桩基工程序号3，未标注清楚砼为泵送砼、未计算泵送增加费。2.桩基工程序号6、7项目特征未按规范描述清楚。3.住宅商铺土建序号7、8，标准砖具体名称规格未描述清楚。4.地下室工程、地上部分砌筑工程地面工程采用现场搅拌砂浆？其余工程套用商品砂浆？此做法错误，同一个工程需统一。5.室外给排水工程，管网工程量未按计算规则扣除井所占长度。 | 5 | 是 | 0
26 | 广东元创建设工程顾问有限公司 |  | 无报成果文件 | 0
27 | 深圳市合创建设工程顾问有限公司湛江分公司 |  | 无报成果文件 | 0
28 | 东信工程项目管理有限公司湛江市分公司 | 遂溪县中建二局和中铁二十二局线路，联大塑料台架搬迁及电缆新建工程 | 1.项目特征挖三类土，定额为挖一、二类土。2.15米高强度电杆，项目特征为12m高强度电杆。3.清单外 水单价未使用遂溪信息价。 | 3 | 是 | 0
|  | 霞山区友谊街道老旧小区喷漆整改工程 | 1、材料 水性乳胶漆（底漆、面漆），未按湛江信息价调整。2、外墙面乳胶漆 项目特征未描述乳胶漆型号（水性）。3、铲除油漆面 不考虑废料外运。 | 3 | 是 | 0
29 | 广东新正工程咨询有限公司湛江分公司 | 新兴街道文明城市创建风貌提升建设项目 | 1.热轧圆盘条，价格为默认价，未查价，主材应查价。2、清单序号1、3、5、7、9、12、46，未计取拆除废料外运弃置。3.清单序号6，人行道块料铺设项目特征未描述透水砖结合层。4.清单序号10，水泥砂浆台阶面定额工程量漏算。5.清单序号11，零星砌砖项目特征砖品种与工料机材料不一致。6.清单序号12，拆除基层项目特征描述材质为垃圾、废置排水管、泥土，定额套用子目D1-4-11小型机械拆除各类底层不合理，建议套用挖土方子目并计取外运弃置。7.清单序号16，工作内容为透水混凝土，项目名称及项目特征按人行道块料铺设描述有误，应按混凝土面层相关规定描述。8.清单序号42、44，标线，根据市政定额说明，标线厚度是按1.8mm确定的，项目特征描述标线为2mm，定额中未按比例调整热熔标线涂料和液化石油气的消耗量。9.本项目部分清单工程量有效位数未按2013清单规范设置，规范要求1 以“t”为单位，应保留小数点后三位数字，第四位小数四舍五入;2 以“m、m2、m3、kg”为单位，应保留小数点后两位数字，第三位小数四舍五入;3 以“个、件、根、组、系统”为单位，应取整数。 | 9 | 是 | 0
|  | 越秀.东纯村生活服务中心建设工程项目 | 1.第五点审核情况，核减率“19.9%”有误，应为“19.39%”。2.第六点主要核（增）减原因分析第1小项，“改性沥青混凝土审核综合单价116.25元/㎡”有误，应为“106.52元/㎡”。3.标准红砖，应用湛江2023年三季度信息价中的混凝土普通砖价格不合理，应单独查价，湛江市、县范围内有红砖价格。4.铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-105℃-2.5mm2，材料仅有105℃耐高温标识，未见ZR难燃/阻燃标识，不应应用2023年第三季度价中的难燃铜芯电线价格1.56元/m。5.热镀锌方钢管50*50*3、100*50*3，材料单价为0。6.“室外塑料给水管接头零件(粘接)”，材料未明确型号规格。7.清单序号2，改性沥青混凝土路面，透层不属于2013清单规范中沥青混凝土清单项需要描述的项目特征，且有对应的清单040203003透层、粘层，应单独分列清单。8.清单序号3，标线（白色标线），根据市政定额说明，标线厚度是按1.8mm确定的，项目特征描述标线为3mm，定额中未按比例调整热熔标线涂料和液化石油气的消耗量，且超过2.5mm除进行以上换算外应定额人工费和机具费乘以系数2.00计算。9.清单序号9、23、38、51、60、69、78、87、96、147，挖沟槽土方，市政定额说明中施工组织设计无规定的，按机械挖土方95%、人工挖土方5%计算。人工挖土执行底层土质相应定额子目乘以系数1.50，该项未套人工挖土。10.清单序号136、152，墙面砂浆防水(防潮)，项目特征定额主材为抗裂砂浆，与项目特征描述的防水抗裂砂浆不符；定额A1-11-155原抗裂层为网格布，与项目特征描述的钢丝网差异较大，应套A1-11-157 热镀锌钢丝网抗裂砂浆；定额砂浆仅4mm，与项目特征描述砂浆厚度为30mm不符，未进行换算0。 | 10 | 是 | 0
30 | 中盈永诚咨询集团有限公司湛江分公司 | 2023年湛江农业经济管理干部学校教学楼外墙修缮工程预算 | 1.011406001006 界面剂处理：定额未更换材料。2.010401003001 实心砖墙：项目特征未描述砌筑砂浆。3.011406003001满刮腻子：项目特征满刮一遍，定额套了3遍。4.011604001001 平面抹灰层拆除：清单应套取011607002。5.031001006001 塑料管：项目特征连接形式为电熔，定额方式为粘接，描述错误 | 5 | 是 | 0
|  | 遂溪县职业技术学校东校区围墙修缮加固工程 | 1、条形基础拆除：套用了两次A1-19-8定额，属于重复套用定额；挖掘机挖装松散石方重复，应套装车定额。2、本工程拆除项目,皆套用环保智能自卸汽车外运10km，是否为实际使用情况；与其他余方弃置不统一。3、反滤层铺筑：套取“砂滤层”定额有误，定额包含挖土，应套回填砂。4、篮球场防护网套用的镀锌钢丝网的数量为定额含量，应按现场实际工程工程量调整。5、信息价分别出现了2023年2、3、4季度、2022年6月、2023年9月、2024年2月等不同月份的信息价，信息价不统一。 | 5 | 是 | 0
31 | 广东中信千福田工程咨询有限公司 | 西城快线(疏港大道至玉湛高速段)公路工程市政化段工程-发电机房 | 1、漏计钢质防火门门锁、闭门器。2、本项目所套的干混预拌砂浆中的灰浆搅拌机中的维护费、安拆费、折旧费、检修费应删去，因为湛江市造价站公布的干混砂浆信息价已含了10%售后服务费（含提供储存罐、搅拌机、机械维护及技术指导）。3、细石混凝土楼地面清单，漏计随打随抹光（A1-12-15水泥砂浆整体面层 加浆抹光随捣随抹 5mm），表面涂密封固化剂（要设计明确固化剂品种及厚度）。4、电气工程-漏算脚手架搭拆费。5、电气工程-动力配电箱项目特征描述为暗装，定额应套用嵌入式。 | 5 | 是 | 0
|  | 湛江某单位道路项目 | 1.混凝土圆形井盖清单，漏计安装及模板。2.现浇构件钢筋清单，010515001001编码及套A1-5-106有误，应按市政工程取清单编码及套定额子目，项目特征及材料名称，钢筋强度等级。 | 2 | 是 | 0
32 | 广西建铭工程项目管理有限责任公司湛江分公司 |  | 无报成果文件 | 0
33 | 广东华穗工程咨询有限公司湛江分公司 | 南粤家政示范站建设装修工程 | 1.11207001001墙面装饰板，其中子目“胶合板基层9mm”，漏计材料费增加1.50%，人工费增加10.00%？根据项目情况，其他清单基本计算建筑面积在500m2以下的增加费。2.安装：新装清单均无计算脚手架搭拆费，有误。3.安装：单相三孔暗插座(空调插座)，套“单相暗插座安装 单相(A以下) 16”，有误。4.安装：拆除5项清单，套用2012年修缮定额，综合工日单价均无按信息价调整，有误。 | 4 | 是 | 0
|  | 坡头区特殊困难老年人家庭适老化改造项目工程 | 1.011502001001金属装饰线，项目特征中主材铝合金条，与定额中主材“不锈钢装饰直线30×0.8”不符。2.安装：单相三孔暗插座(空调插座)，套“单相暗插座安装 单相(A以下) 16”，有误。3.安装：拆除5项清单，套用2012年修缮定额，综合工日单价均无按信息价调整，有误。 | 3 | 是 | 0
34 | 亿诚建设项目管理有限公司湛江分公司 | （预算审核）北月村巷道硬底化工程 | 1.040203007001清单项挖一般土方（清表），考虑平整场地子目较为合适。 | 1 | 是 | 0
|  | 麻斜社区典型村培育建设项目 | 1.040203007001清单项拆除人行道已套D1-4-30拆除定额，再套D1-1-124挖掘机挖装松散石方重复工序。2.011101006001清单项平面砂浆找平层应考虑预拌砂浆。3.报告中的利润，需要分别说明，市政专业的利润是15%，安装专业的利润是20%。4.010507003001清单项预制C20电池存放池项目特征缺少规格。5.土工布应采用信息价。6.030411001001清单配管，应选用C4-11-105埋地敷设，且特征描述注明敷设方式。 | 6 | 是 | 0
35 | 华联世纪工程咨询股份有限公司湛江分公司 | 湛江湾文化旅游基础设施及配套项目水上文旅配套工程 | 1.011406001007清单项抹灰面油漆(W01)套用A1-15-143真石漆 墙面含刮腻子工序，与项目特征描述不符。2.031001006008（009、010、011）冷凝管DN25（DN32、DN40、DN50），特征描述为管公称直径，套取定额为外径，不对应。3.010904002003清单项楼(地)面涂膜防水(L8装修图)反边高度超过500应按墙面防水计算。4.010903002002清单项墙面涂膜防水(N04装修图)定额厚度与项目特征不符。5.010807003001清单项金属百叶窗定额子目MC1-107工程量有误。6.030108003001、030108003002、030108003003、轴流消防加压风机，应选用第七章通风空调工程C7-1-67子目。 | 6 | 是 | 0
|  | 湖光镇体村党群服务中心装修工程 | 1、010802001003清单项铝合金门(一楼卫生间）定额工程量未扣减0.15。2、010401003001清单项实心砖墙定额工程量有误。 | 2 | 是 | 0
36 | 湛江市正大工程造价咨询事务所有限公司 | 坡头二中综合楼消防改造工程结算审核 | 未发现问题。 | 0 | 是 | 0
|  | 湛江经济技术开发区硇洲镇南港小学北面围墙维修改造工程 | 1.本工程是围墙改造，有混凝土基础、梁、柱，有砖砖体等，专业应是建筑工程而不是装饰工程，安全文明措施费应是19%，不是13%。2.单排钢脚手架应计入其他费用，而不是综合脚手架部分。3.项目特征简单按定额子目复制，不规范。 | 3 | 是 | 3
37 | 深圳市众鑫工程造价咨询有限公司湛江分公司 | 麻章区湖光镇乡村振兴示范带建设项目（二期） | 1.道路：植草防护，项目特征无描述草籽混合物的规格型号，在广东专业测定价(2024年05月)中为“混播草,1.5g/㎡”。项目特征无描述保养方式“机械灌溉”。2.交通：水马围蔽，直接输入6500元。该项有相似定额“D1-9-5，D1-9-7”可套，而采用直接输入方式，是否有误。3.交通：移动式 钢护栏，缺项目编码，单位“项”有误，应为“米”。4.排水:HDPE双壁波纹管DN300，橡胶圈38元/个有误。信息价为9.84元/个，多计3.2万元。5.排水:检查井φ1000，定额已套混凝土盖板预制、安装，又套铸铁井盖、座安装，重复计算。6.排水:检查井φ1000，定额套混凝土盖板预制，但措施费中无计算模板。7.排水:检查井φ1000，平均井深1.5m。措施费中井字架，井深(m以内) 4，223座。定额规则“当井深大于1.5m时”才可计算。井字架的定额套用、工程量均有误。8.排水:010103001001回填土，清单编码有误，应采用市政工程的编码。套用建筑定额有误，应套用市政工程的定额。定额工程量X1.15系数有误。9.排水:混凝土污水池 1500×2000×4500H。措施费中无计模板，有误。措施费中已计的井壁模板（圆形），为检查井壁模板。10.电气:庭园灯，计算混凝土基础，但无计算土方。 | 10 | 是 | 0
|  | 麻章区湖光镇乡村振兴示范带建设项目 | 1.土石方工程：挖土方181.63+22.7m3，回填方（原土）287.85m3，余方弃置69.88m3，无见计算运回土方。工程量有误。2.矩形梁5.72m3。已有清单有梁板8.19m3，又单独计算矩形梁，与定额规则不符，有误。3.散水，项目特征描述“100mm混凝土垫层”，有误。4.厕所蹲位，项目特征描述“标准砖”，与定额主材“普通混凝土砖”不符。5.块料楼地面，主材米白色地砖300*300*8mm，单价107.09元/m2，有误。该项目为公共卫生间，同期季度信息价（B档）瓷质釉面仿古砖300*300，45元/m2；遂溪县信息价防滑砖300*300,38元/m2。6.砌块墙钢丝网加固。有计墙、柱面钉(挂)钢(铁)网，但无计相应的墙面抹灰（人工*1.2），有误。7.抹灰面油漆（外2），套用定额“乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 墙柱面”有误。8.措施费中模板：基础垫层、过梁、挑檐，清单工程量均与定额工程量不一致。9.安装：漏计预算包干费。10、安装：漏计脚手架搭拆费。 | 10 | 是 | 0
38 | 中科旭日建设集团有限公司湛江市分公司 |  | 无报成果文件 | 0
39 | 广东建伟工程咨询有限公司湛江分公司 | 吴川市中医院ICU、发热门诊、信息化等综合能力建设项目（医疗专项装修工程） | 1.地下室工程，应另列单项工程，漏计在地下室内进行施工暗室施工增加费。2.不锈钢门清单，清单与定额工程量相同，有误，漏计门锁。3.不锈钢门清单与项目特征注明为钢质防火门 双扇（甲级）不一致，清单与定额工程量相同，有误。4.洁净区装修消防安装工程-应急照明（新组价）-所有清单均计取工程超高增加费，且项目特征未描述。5.洁净区装修消防安装工程-应急照明（新组价）-灯具计取工程超高增加费不合理，根据项目特征，安装高度未达到计算要求。 | 5 | 是 | 0
|  | 中国热带农业科学院农业机械研究所热带作物(天然橡胶、木薯)全程机械化科研基地建设项目 | 1.挖沟槽土方清单，漏计人工辅助开挖,人工挖土 单价*1.5。2.PE钢丝网骨架塑料复合管，项目特征及主材名称都要注明公称压力大小。3.阀门井清单，主材铁制箱连盖450×450mm与项目特征注明盖板材质、规格:钢筋砼700φ、800φ不符，多计D5-1-23混凝土平基 混凝土及D5-1-24混凝土平基 钢筋混凝土，定额子目D-3-6已含。4.电气改造-电缆人孔井砂浆定额工程量有误，项目特征砂浆名称有误。 | 4 | 是 | 0