## 1
监控设备整改报价清单
地址：海帆大厦
序号 | 设备名称 | 型号规格 | 品牌/产地 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注
一、大楼外围5支
1 | 星光数字400万高清枪式摄像机 | DS-2CD3T46XYZ-XL | 海康威视 | 台 | 5
2 | 枪机支架 | 1205ZJ壁装 | 海康威视 | 套 | 5
3 | 接入网络8口POE交换机 | RG-ES209GC-P | 锐捷 | 台 |  |  |  | 数量须勘察现场
4 | 设备箱 | 400*300*200 | 国标 | 个 |  |  |  | 数量须勘察现场
5 | 插座 | 3位5孔 | 国标 | 个 |  |  |  | 数量须勘察现场
6 | 接线盒 | 200型 | 国标 | 个 | 5
7 | 摄像机信号线 | 五类双绞线 | 国标 | 米 |  |  |  | 数量须勘察现场
8 | 线管 | PVC25 | 国标 | 米 |  |  |  | 数量须勘察现场
9 | 辅材辅料 | 扎带，钩钉，接头，螺丝等 | 国产 | 项 | 1 |  |  | 数量须勘察现场
a | 含税小计 |  |  |  | 0
二、一楼大院、电动车棚5支
1 | 全彩数字400万高清枪式摄像机 | DS-2CD3T47XYZ-XL | 海康威视 | 台 | 5
2 | 枪机支架 | 1205ZJ壁装 | 海康威视 | 套 | 5
3 | 接入网络8口POE交换机 | RG-ES209GC-P | 锐捷 | 台 |  |  |  | 数量须勘察现场
4 | 设备箱 | 400*300*200 | 国标 | 个 |  |  |  | 数量须勘察现场
5 | 插座 | 3位5孔 | 国标 | 个 |  |  |  | 数量须勘察现场
6 | 接线盒 | 200型 | 国标 | 个 | 5
7 | 摄像机信号线 | 五类双绞线 | 国标 | 米 |  |  |  | 数量须勘察现场
8 | 线管 | PVC25 | 国标 | 米 |  |  |  | 数量须勘察现场
9 | 辅材辅料 | 扎带，钩钉，接头，螺丝等 | 国产 | 项 | 1 |  |  | 数量须勘察现场
b | 含税小计 |  |  |  | 0
三、消防楼梯1支、三楼外围平台1支，共2支
1 | 星光数字400万高清枪式摄像机 | DS-2CD3T46XYZ-XL | 海康威视 | 台 | 2
2 | 枪机支架 | 1205ZJ壁装 | 海康威视 | 套 | 2
3 | 接入网络8口POE交换机 | RG-ES209GC-P | 锐捷 | 台 |  |  |  | 数量须勘察现场
4 | 设备箱 | 400*300*200 | 国标 | 个 |  |  |  | 数量须勘察现场
5 | 插座 | 3位5孔 | 国标 | 个 |  |  |  | 数量须勘察现场
6 | 接线盒 | 200型 | 国标 | 个 | 2
7 | 摄像机信号线 | 五类双绞线 | 国标 | 米 |  |  |  | 数量须勘察现场
8 | 线管 | PVC25 | 国标 | 米 |  |  |  | 数量须勘察现场
9 | 辅材辅料 | 扎带，钩钉，接头，螺丝等 | 国标 | 项 | 1 |  |  | 数量须勘察现场
e | 含税小计 |  |  |  | 0
四、电梯2支、负一电房1支、一楼电梯厅1支、原前大厅1支，共5支
1 | 星光数字400万高清枪式摄像机 | DS-2CD3T46XYZ-XL | 海康威视 | 台 | 2
2 | 枪机支架 | 1205ZJ壁装 | 海康威视 | 套 | 2
3 | 星光数字400万高清半球摄像机 | DS-2CD3346XYZ-XLI | 海康威视 | 台 | 2
4 | 半球支架 | 1518 | 国标 | 套 | 2
5 | 数字电梯半球摄像机 | NP-V1W-DT | 海康威视 | 台 | 2
6 | 无线网桥 | DS-3WF0BC-2NTE | 海康威视 | 台 | 2
7 | 接入网络8口POE交换机 | RG-ES209GC-P | 锐捷 | 台 |  |  |  | 数量须勘察现场
8 | 设备箱 | 400*300*200 | 国标 | 个 |  |  |  | 数量须勘察现场
9 | 插座 | 3位5孔 | 海康威视 | 个 |  |  |  | 数量须勘察现场
10 | 接线盒 | 200型 | 国标 | 个 | 5
11 | 摄像机信号线 | 五类双绞线 | 国标 | 米 |  |  |  | 数量须勘察现场
12 | 线管 | PVC25 | 国标 | 米 |  |  |  | 数量须勘察现场
13 | 辅材辅料 | 扎带，钩钉，接头，螺丝等 | 国标 | 项 | 1 |  |  | 数量须勘察现场
f | 含税小计 |  |  |  | 0
五、步梯2支
1 | 星光数字400万高清半球摄像机 | DS-2CD3346XYZ-XLI | 海康威视 | 台 | 2
2 | 半球支架 | 1518 | 国标 | 套 | 2
3 | 接入网络8口POE交换机 | RG-ES209GC-P | 锐捷 | 台 |  |  |  | 数量须勘察现场
4 | 设备箱 | 400*300*200 | 国标 | 个 |  |  |  | 数量须勘察现场
5 | 插座 | 3位5孔 | 国标 | 个 |  |  |  | 数量须勘察现场
6 | 接线盒 | 200型 | 国标 | 个 | 2
7 | 摄像机信号线 | 五类双绞线 | 国标 | 米 |  |  |  | 数量须勘察现场
8 | 线管 | PVC25 | 国标 | 米 |  |  |  | 数量须勘察现场
9 | 辅材辅料 | 扎带，钩钉，接头，螺丝等 | 国产 | 项 | 1 |  |  | 数量须勘察现场
g | 含税小计 |  |  |  | 0
六、电梯厅2-15楼共5支
1 | 星光数字400万高清半球摄像机 | DS-2CD3346XYZ-XLI | 海康威视 | 台 | 5 |  |  | 保留1.2.13.14.15楼
2 | 半球支架 | 1518 | 国标 | 套 | 5
3 | 接入网络8口POE交换机 | RG-ES209GC-P | 锐捷 | 台 |  |  |  | 数量须勘察现场
4 | 设备箱 | 400*300*200 | 国标 | 个 | 1
5 | 插座 | 3位5孔 | 国标 | 个 | 1
6 | 接线盒 | 200型 | 国标 | 个 | 5
7 | 摄像机信号线 | 五类双绞线 | 国标 | 米 |  |  |  | 数量须勘察现场
8 | 线管 | PVC25 | 国标 | 米 |  |  |  | 数量须勘察现场
9 | 辅材辅料 | 扎带，钩钉，接头，螺丝等 | 国标 | 项 | 1 |  |  | 数量须勘察现场
k | 含税小计 |  |  |  | 0
七、顶楼平台3支，16楼电梯房1支，共4支
1 | 星光数字400万高清半球摄像机 | DS-2CD3346XYZ-XLI | 海康威视 | 台 | 4
2 | 枪机支架 | 1205ZJ壁装 | 海康威视 | 套 | 4
3 | 接入网络8口POE交换机 | RG-ES209GC-P | 锐捷 | 台 |  |  |  | 数量须勘察现场
4 | 设备箱 | 400*300*200 | 国标 | 个 | 1
5 | 插座 | 3位5孔 | 国标 | 个 | 1
6 | 接线盒 | 200型 | 国标 | 个 | 4
7 | 摄像机信号线 | 五类双绞线 | 国标 | 米 |  |  |  | 数量须勘察现场
8 | 线管 | PVC25 | 国标 | 米 |  |  |  | 数量须勘察现场
9 | 辅材辅料 | 扎带，钩钉，接头，螺丝等 | 国标 | 项 | 1 |  |  | 数量须勘察现场
l | 含税小计 |  |  |  | 0
八、机房汇总设备（13楼机房）
1 | 硬盘 | DS80HKVS | 海康威视 | 块 | 6
2 | 硬盘录像机 | DS-8664N-I16-V3 | 海康威视 | 台 | 1
3 | 核心千兆交换机 | DS-3E2528-H(B) | 海康威视 | 块 | 1
4 | 无线网桥 | DS-3WF0BC-2NTE | 海康威视 | 台 | 2
5 | 汇集六类线 | 六类双绞线 | 海康威视 | 米 |  |  |  | 数量须勘察现场
6 | 供电电源线 | RVV2*1.5 | 国标 | 米 |  |  |  | 数量须勘察现场
7 | 网络跳线 | 六类双绞线跳线2米 | 国标 | 条 |  |  |  | 数量须勘察现场
8 | 值班室55寸显示屏 | DS-VW55/UX | 海康威视 | 块 | 1
9 | 值班室硬盘录像机 | DS-8664N-R8 | 海康威视 | 台 | 1
10 | 汇集交换机 | RG-NBS3100-8GT2SFP | 锐捷 | 台 | 1
11 | 线管线糟 |  | 国标 | 项 | 1
12 | 辅材 |  | 国标 | 项 | 1 |  |  | 数量须勘察现场
m | 含税小计 |  |  |  | 0
九、布线施工安装调测
n | 布线施工安装调测 | 布线施工，钻墙开洞，安装挂墙调测 |  | 项 | 1 |  |  | 数量须勘察现场
O | 含税合计(n=a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k+l+m+n) |  |  |  | 0