## 报价
海帆大厦监控设备整改项目
地址：海帆大厦
序号 | 设备名称 | 型号规格 | 品牌/产地 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注
一、大楼外围5支
1 | 星光数字400万高清枪式摄像机 | DS-2CD3T46WDV3-L | 海康威视 | 台 | 5
2 | 枪机收线支架 | 定制 | 国产定制 | 套 | 5
3 | 接入网络8口POE交换机 | RG-ES209GC-P | 锐捷 | 台 | 1
4 | 设备箱 | 400*300*200 | 国标 | 个 | 1 |  |  | 清单工程量仅供参考，实际数量按现场所需
5 | 插座 | 3位5孔 | 国标 | 个 | 1 |  |  | 清单工程量仅供参考，实际数量按现场所需
6 | 摄像机信号线 | 五类双绞线 | 国标 | 米 | 300 |  |  | 清单工程量仅供参考，实际数量按现场所需
7 | 线管 | PVC25 | 国标 | 米 | 130 |  |  | 清单工程量仅供参考，实际数量按现场所需
8 | 辅材辅料 | 扎带，钩钉，接头，螺丝等 | 国产 | 项 | 1 |  |  | 清单工程量仅供参考，实际数量按现场所需
a | 含税小计
二、一楼大院、电动车棚5支
1 | 全彩数字400万高清枪式摄像机 | DS-2CD3T47SWDV3-L | 海康威视 | 台 | 5
2 | 枪机收线支架 | 定制 | 国产定制 | 套 | 5
3 | 接入网络8口POE交换机 | RG-ES209GC-P | 锐捷 | 台 | 1
4 | 设备箱 | 400*300*200 | 国标 | 个 | 1 |  |  | 清单工程量仅供参考，实际数量按现场所需
5 | 插座 | 3位5孔 | 国标 | 个 | 1 |  |  | 清单工程量仅供参考，实际数量按现场所需
6 | 摄像机信号线 | 五类双绞线 | 国标 | 米 | 230 |  |  | 清单工程量仅供参考，实际数量按现场所需
7 | 线管 | PVC25 | 国标 | 米 | 120 |  |  | 清单工程量仅供参考，实际数量按现场所需
8 | 辅材辅料 | 扎带，钩钉，接头，螺丝等 | 国产 | 项 | 1 |  |  | 清单工程量仅供参考，实际数量按现场所需
b | 含税小计
三、消防楼梯1支、三楼外围平台1支，共2支
1 | 星光数字400万高清枪式摄像机 | DS-2CD3T46WDV3-L | 海康威视 | 台 | 2
2 | 枪机收线支架 | 定制 | 国产定制 | 套 | 5
3 | 设备箱 | 400*300*200 | 国标 | 个 | 1 |  |  | 清单工程量仅供参考，实际数量按现场所需
4 | 插座 | 3位5孔 | 国标 | 个 | 1 |  |  | 清单工程量仅供参考，实际数量按现场所需
5 | 摄像机信号线 | 五类双绞线 | 国标 | 米 | 120 |  |  | 清单工程量仅供参考，实际数量按现场所需
6 | 线管 | PVC25 | 国标 | 米 | 80 |  |  | 清单工程量仅供参考，实际数量按现场所需
7 | 辅材辅料 | 扎带，钩钉，接头，螺丝等 | 国标 | 项 | 1 |  |  | 清单工程量仅供参考，实际数量按现场所需
e | 含税小计
四、电梯2支、负一电房1支、侧门通道口1支、原前大厅1支，共5支
1 | 星光数字400万高清枪式摄像机 | DS-2CD3T46WDV3-L | 海康威视 | 台 | 2
2 | 枪机收线支架 | 定制 | 国产定制 | 套 | 5
3 | 星光数字400万高清半球摄像机 | DS-2CD3346WDV3-I | 海康威视 | 台 | 2
4 | 半球支架 | 定制 | 国标 | 套 | 2
5 | 数字电梯半球摄像机 | DS-2CD3546FWDA3-ITS/DT | 海康威视 | 台 | 2
6 | 无线网桥 | RG-EST300 V2 | 锐捷 | 台 | 2
7 | 接入网络8口POE交换机 | RG-ES209GC-P | 锐捷 | 台 | 1
8 | 设备箱 | 400*300*200 | 国标 | 个 | 1 |  |  | 清单工程量仅供参考，实际数量按现场所需
9 | 插座 | 3位5孔 | 海康威视 | 个 | 1 |  |  | 清单工程量仅供参考，实际数量按现场所需
10 | 摄像机信号线 | 五类双绞线 | 国标 | 米 | 300 |  |  | 清单工程量仅供参考，实际数量按现场所需
11 | 线管 | PVC25 | 国标 | 米 | 120 |  |  | 清单工程量仅供参考，实际数量按现场所需
12 | 辅材辅料 | 扎带，钩钉，接头，螺丝等 | 国标 | 项 | 1 |  |  | 清单工程量仅供参考，实际数量按现场所需
f | 含税小计
五、步梯2支
1 | 星光数字400万高清半球摄像机 | DS-2CD3346WDV3-I | 海康威视 | 台 | 2
2 | 半球支架 | 定制 | 国标 | 套 | 2
3 | 接入网络8口POE交换机 | RG-ES209GC-P | 锐捷 | 台 | 1
4 | 设备箱 | 400*300*200 | 国标 | 个 | 1 |  |  | 清单工程量仅供参考，实际数量按现场所需
5 | 插座 | 3位5孔 | 国标 | 个 | 1 |  |  | 清单工程量仅供参考，实际数量按现场所需
7 | 摄像机信号线 | 五类双绞线 | 国标 | 米 | 80 |  |  | 清单工程量仅供参考，实际数量按现场所需
8 | 线管 | PVC25 | 国标 | 米 | 50 |  |  | 清单工程量仅供参考，实际数量按现场所需
9 | 辅材辅料 | 扎带，钩钉，接头，螺丝等 | 国产 | 项 | 1 |  |  | 清单工程量仅供参考，实际数量按现场所需
g | 含税小计
六、电梯厅2-15楼共5支
1 | 星光数字400万高清半球摄像机 | DS-2CD3346WDV3-I | 海康威视 | 台 | 5 |  |  | 保留1.2.13.14.15楼
2 | 半球支架 | 定制 | 国标 | 套 | 5
3 | 接入网络5口POE交换机 | RG-ES205GC-P | 锐捷 | 台 | 1
4 | 设备箱 | 400*300*200 | 国标 | 个 | 1 |  |  | 清单工程量仅供参考，实际数量按现场所需
5 | 插座 | 3位5孔 | 国标 | 个 | 1 |  |  | 清单工程量仅供参考，实际数量按现场所需
6 | 摄像机信号线 | 五类双绞线 | 国标 | 米 | 100 |  |  | 清单工程量仅供参考，实际数量按现场所需
7 | 线管 | PVC25 | 国标 | 米 | 60 |  |  | 清单工程量仅供参考，实际数量按现场所需
8 | 辅材辅料 | 扎带，钩钉，接头，螺丝等 | 国标 | 项 | 1 |  |  | 清单工程量仅供参考，实际数量按现场所需
k | 含税小计
七、顶楼平台3支，16楼电梯房1支，共4支
1 | 星光数字400万高清半球摄像机 | DS-2CD3346WDV3-I | 海康威视 | 台 | 4
2 | 枪机收线支架 | 定制 | 国产定制 | 套 | 5
3 | 接入网络8口POE交换机 | RG-ES209GC-P | 锐捷 | 台 | 1
4 | 设备箱 | 400*300*200 | 国标 | 个 | 1 |  |  | 清单工程量仅供参考，实际数量按现场所需
5 | 插座 | 3位5孔 | 国标 | 个 | 1 |  |  | 清单工程量仅供参考，实际数量按现场所需
7 | 摄像机信号线 | 五类双绞线 | 国标 | 米 | 300 |  |  | 清单工程量仅供参考，实际数量按现场所需
8 | 线管 | PVC25 | 国标 | 米 | 260 |  |  | 清单工程量仅供参考，实际数量按现场所需
9 | 辅材辅料 | 扎带，钩钉，接头，螺丝等 | 国标 | 项 | 1 |  |  | 清单工程量仅供参考，实际数量按现场所需
l | 含税小计
八、机房汇总设备（13楼机房）
1 | 硬盘 | 8T | 西数 | 块 | 6
2 | 硬盘录像机 | DS-8864N-R16/4K | 海康威视 | 台 | 1
3 | 核心千兆交换机 | RG-NBS3100-24GT4SFP V2 | 锐捷 | 块 | 1
4 | 无线网桥 | RG-EST300 V2 | 锐捷 | 台 | 2
5 | 汇集六类线 | 六类双绞线 | 海康威视 | 米 | 100 |  |  | 清单工程量仅供参考，实际数量按现场所需
6 | 供电电源线 | RVV2*1.5 | 国标 | 米 | 600 |  |  | 清单工程量仅供参考，实际数量按现场所需
7 | 网络跳线 | 六类双绞线跳线2米 | 国标 | 条 | 6 |  |  | 清单工程量仅供参考，实际数量按现场所需
8 | 值班室55寸显示屏 | DS-D5055U3-1V0 | 海康威视 | 块 | 2
9 | 值班室硬盘录像机 | DS-8864N-R8 | 海康威视 | 台 | 1
10 | 汇集交换机 | RG-NBS3100-8GT2SFP | 锐捷 | 台 | 1
11 | 线管线糟 | PVC | 国标 | 项 | 1 |  |  | 清单工程量仅供参考，实际数量按现场所需
12 | 辅材 |  | 国标 | 项 | 1 |  |  | 清单工程量仅供参考，实际数量按现场所需
m | 含税小计
九、布线施工安装调测
n | 布线施工安装调测 | 布线施工，钻墙开洞，安装挂墙调测 |  | 项 | 1 |  |  | 数量须勘察现场
O | 含税合计(n=a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k+l+m+n)
报价人： 报价日期：2025年 月 日